**Лот к Извещению № 441 от 27.07.2017 г.**

1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар в нижеуказанном ассортименте, количестве, по ценам, способами и в сроки поставки:

**Четыре комплекта светодиодного освещения для корпуса откорма:**

Цветовая температура – 4500 К;

Напряжение питания 220 В;

Степень защиты IP65;

Напряжение 36 Вт;

Одна система освещения для одной секции состоит: из 2 линий по 16 светодиодных установленных на высоте 2,8-2,9 м; 1 линии дежурного освещения состоящая из 8 светодиодных светильников.

Система освещения для одной секции включает в себя:

основное освещение светильники светодиодные – 32 шт.; дежурное освещение светильники светодиодные – 8 шт.; кабель ВВГнг 3\*1,5 – 200 м.; комплект подвеса – трос стальной оцинкованный Ø= 6 мм – 175 м; хомуты 100 шт.

Всего потребность в освещении на 4 секции корпуса составляет: основное освещение светильники светодиодные – 128 шт.; дежурное освещение светильники светодиодные – 32 шт.; кабель ВВГнг 3\*1,5 – 800 м.; комплект подвеса –трос стальной оцинкованный Ø= 6 мм – 700 м; хомуты 400 шт.

**ИТОГО : 190 000 рублей с НДС в том числе доставка.**

**2.** Качество товаров, поставленных Поставщиком по настоящему Договору, должны быть подтверждены Сертификатом качества или Декларацией соответствия. Продавец обязан предоставить, документы, подтверждающие его права на продажу Товара.

**3.** Порядок оплаты:

3.1. Покупатель производит оплату партии Товара следующим образом:

3.1.1. 70% от стоимости товара- предоплата, 30% от стоимости покупатель оплачивает в течение 5 банковских дней с момента фактической передачи Товара Покупателю.

**4.** Поставка Товара производится в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

**5.** Поставка Товара производится согласно следующего базиса поставки:

- Погрузка Товара на складе Поставщика производится за счет Поставщика

- Разгрузка Товара на складе Покупателя производится Покупателем за свой счет.

**6.** Описание лота

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование титула |  Комплекты светодиодного освещения |
| Доставка объекта по адресу | **Белгородская область, Старооскольский район, с. Роговатое, СК ОБ-2** |
| Заказчик | ООО «АПК «ПРОМАГРО» |
| Вид | Комплекты светодиодного освещения |
| Срок поставки |  **10 календарных дней** |
| Гарантия | 5 лет |
| Начальная цена с учетом доставки и условия платежа | **190 000 рублей с НДС, в том числе доставка**  |

**7.** Начальная максимальная цена контракта**: 190 000** рублей с НДС , с доставкой.